ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ СВЕДЕНИЙ,

НАПРАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

по  ООО газовая служба «Факел»  на 2024 г.

В соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547(далее – Правила).

Технические условия прилагаются к договору о подключении и содержат следующую информацию:

а)характеристики газопровода (диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность), к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);

б)суммарный максимальный часовой расход газа и отдельно по каждому подключаемому объекту капитального строительства (если их несколько);

в)пределы изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;

г)обязательства заявителя по подготовке сети газопотребления, обеспечению газоиспользующим оборудованием и его размещению, а также по обеспечению приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также по установке газоиспользующего оборудования и прибора учета газа;

д)другие условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, включая точку подключения (для заявителей первой и второй категорий, а также в случае отсутствия необходимости строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя);

е)срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства;

ж)срок действия технических условий;

з)обязательства исполнителя по выполнению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) (в том числе технических) в целях подключения объекта капитального строительства заявителя.

43.Технические условия не содержат информацию, указанную в подпункте "г" пункта 42 настоящий Правил, в части обязательства заявителя по размещению газоиспользующего оборудования в случае, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по установке газоиспользующего оборудования, по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установке прибора учета газа, поставке газоиспользующего оборудования, поставке прибора учета газа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего

оборудования и объектов капитального строительства к сетям

газораспределения

1._________________________________________________________________.

(наименование газораспределительной организации (исполнителя),

выдавшей технические условия)

2._________________________________________________________________.

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-

правовая форма заявителя - юридического лица; фамилия, имя,

отчество заявителя - физического лица

(индивидуального предпринимателя)

3. Объект капитального строительства________________________________

________________________________________________________________________,

(наименование объекта капитального строительства)

расположенный (проектируемый) по адресу__________________________________

________________________________________________________________________.

(место нахождения объекта капитального строительства)

4. Величина   максимального   часового    расхода   газа  (мощности)

газоиспользующего оборудования   (подключаемого   и ранее   подключенного

газоиспользующего оборудования) __________ куб. метров в час, в том числе

(в случае одной точки подключения):

величина    максимального    часового    расхода   газа   (мощности)

подключаемого газоиспользующего оборудования _________ куб. метров в час;

величина    максимального   часового    расхода   газа    (мощности)

газоиспользующего   оборудования,   ранее   подключенного в данной  точке

подключения газоиспользующего оборудования, _______ куб. метров в час.

5. Давление газа в точке подключения:

максимальное ________________МПа;

фактическое (расчетное)_______________МПа.

6. Срок подключения    (технологического   присоединения)    объекта

капитального строительства к сети газораспределения______________.

7. Информация о газопроводе в точке подключения_____________________

________________________________________________________________________.

(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия,

максимальное рабочее давление, фактическое (расчетное) давление, наличие

электрохимической защиты, протяженность)

8. Величина   максимального   часового    расхода газа    (мощности)

газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного)   по

каждой из точек подключения (если их несколько):

| Точка подключения (планируемая) | Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения | Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) (куб. метров в час)* | Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час) | Величина максимального расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее присоединенного в данной точке подключения (куб. метров в час) | Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное) (МПа) | Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и тип защитного покрытия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Точка подключения (планируемая)_______________________.

10. Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:

сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);

газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами;

необходимо применять газоиспользующее оборудование, технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое):

проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения (указывается газопровод, от которого осуществляется подключение, а также его характеристики: диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность и собственник данного газопровода) до точки подключения диаметром _____ мм, протяженностью _______ м, материалом труб: _______, максимальным рабочим давлением ______ МПа, тип прокладки: _________ по адресу:______________________;

проектирование и строительство пункта редуцирования газа;

проектирование и строительство отключающего устройства (указывается место расположения отключающего устройства);

проектирование и строительство (реконструкция) станции катодной защиты;

получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

предоставление схемы расположения сети газопотребления

(с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;

строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу:____________________________

________________________________________________________________________;

проектирование и строительство пункта редуцирования газа;

обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет ______ месяцев, год (года) со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Исполнитель ______________  _____________________________________________

(подпись)        (должность, фамилия, имя, отчество

исполнителя)

------------------------------

* Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) является суммой величины максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования и величины максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения.

------------------------------